tel.  centrala: 48 361 30 00				                            Dział Zamówień Publicznych

tel.  sekretariat: 48 361 39 00				             tel. 48 361 49 69

fax: 48 345 11 18, 345 10 43                     			             fax. 48 361 30 23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Znak: DZP.341.10.2020				                                                           Radom 12.03.2020r.

«Firma»

«Adres»

«Kod_Pocztowy» «Miasto»

«Fax»

«Telefon»

#### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń operacyjnych, osłon na aparaty, podkładów higienicznych, pokrowców na aparaturę, czepków chirurgicznych, masek chirurgicznych, fartuchów ochronnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego  Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa  DZP.341.10.2020).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  Sp. z o.o. z siedzibą w  Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców  wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie Wykonawcy | # Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Dotyczy produktów zamówienia: |  |  |
|  | Część 5: Czy Zamawiający dopuści zestaw do stymulatorów o składzie: - serweta do zabiegów wszczepienia stymulatora – rozmiar 235x320 cm wyposażona w warstwę chłonną (w odległości 60cm od górnego brzegu) z dwoma otworami o średnicy 12cm przylepnymi wypełnionymi folią chirurgiczną, od lewego brzegu warstwa przeźroczysta około 70x320 cm. - Osłona na aparat RTG dostosowana do średnicy 80cm - Worek na stolik Mayo - Całość owinięta serwetą z tkaniny nieprzemakalnej 90x150cm - Etykieta zawierająca nr lot z możliwością przyklejenia do dokumentacji – 2 szt.? | Nie wyrażamy zgody |
|  | Część 7, poz. 3: czy Zamawiający wyłączy pozycję do odrębnego pakietu zwiększając tym samym konkurencyjność w postępowaniu? | Nie |
|  | Część 8: czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu: - 1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 130 cm; - 1 prześcieradło do zaszywania 90 x 150 cm; - 1 podkład na łóżko 60 x 90 cm; - 1 prześcieradło dla dziecka 60 x 80 cm; - 6 ręczników do rąk 20x25 cm; - 1 podkład na łóżko 60 x 60 cm. - Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 25μm, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 56 g/m2? | Nie dopuszczamy |
| Dotyczy zapisów umowy: |  |  |
|  | par. 11 ust. 1a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem “zwłoki”? | Nie |
|  | par. 11 ust. 1b: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem “zwłoki”? | Nie |
|  | par. 11 ust. 1c: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 15% kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego? | Nie |
|  | par. 11 ust. 1d: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy? | Nie |
|  | W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 10 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: a) w razie opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu określonego w § 10 ust 1 Umowy terminu realizacji zamówienia Przedmiotu Dostawy – kara umowna w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy, | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | b) w razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia wady, wymiany na nowy lub uzupełnienia braków ilościowych Przedmiotu Dostawy, w stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 7 Umowy – kara umowna w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwych lub brakujących części Przedmiotu Dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych lub brakujących części Przedmiotu Dostawy, c) za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego, d) w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy– kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części Umowy. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | Część 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dwie nogawice w rozmiarze 70x120cm wykonane z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m2 + 2 taśmy lepne pakowane osobno? | Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. |
|  | Część 2, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm z 1 taśmą w komplecie i 2 pakowaną osobno? | Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. |
|  | Część 2, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35x120cm z jedną taśmą w komplecie i drugą pakowaną osobno? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 2, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30x40cm? | Zamawiający dopuszcza |
|  | Część 2, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową 30x40cm: 15cm x 30cm kieszeń lewa i 25cm x 30cm kieszeń prawa? | Zamawiający dopuszcza |
|  | Część 2, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści samoprzylepna torbę do przechwytywania płynów 50x50cm? | Nie |
|  | Pakiet 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne? | Nie |
|  | Pakiet 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do ablacji o składzie (różnice w składzie pogrubione i podkreślone): - serweta z włókniny SMS wzmocniona warstwą SM, samoprzylepna z dwoma otworami o średnicy 10cm, zintegrowana po obu stronach z transparentną foliową wstawką zabezpieczającą pulpit sterowniczy 60x320 cm, rozmiar wzmocnienia 50x80cm - 1 x Powłoka ochronna w kształcie czepka 120x120cm - 1x Skalpel roz. 11 z integrowaną osłoną zapobiegającą przypadkowemu skaleczeniu - 1x Miska o poj. 250 ml z miarką - 10x Kompresy 8-warstwowe 7,5x7,5 cm - 1 x Strzykawka 20ml zwykła - 1x igła 22G, 0,7 x 40 mm - 1 x Pałeczka do mycia pola - Serweta dwuwarstwowa o wym. 150x100 cm na stolik zabiegowy - etykieta z dwoma naklejkami zawierającymi numer serii, datę ważności, nr LOT z możliwością wklejenia do dokumentacji – szt 2 | Nie |
|  | Część 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 6, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę medyczną 140x140cm w kształcie kuli o średnicy 80cm? | Nie |
|  | Część 6, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 6, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści maski 3 warstwowe? | Tak |
|  | Część 6, pozycja 4, 5 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane a’100szt? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 6, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści czepek z gumką z tyłu głowy w kształcie furażerki, wykonany z całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2? | Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. |
|  | Część 6, pozycja 6, 8 Czy Zamawiający dopuści maski 4 warstwowe? | Tak |
|  | Część 6, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej? | Nie |
|  | Część 6, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści czepek z wstawką przeciwpotną? | Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. |
|  | Część 7, pozycja 3 Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. | Nie |
|  | Część 7, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | Część 8, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2 2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm? | Nie dopuszczamy |
|  | Dotyczy Część nr 7, poz. 3 Czy Zamawiający wydzieli z części nr 7 pozycję 3 do osobnego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych. | Nie |
|  | Dotyczy Część nr 7, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający będący wyrobem medycznym o wymiarach 220 cm x 110 cm, warstwa zewnętrzna - włóknina PP 30g/m2, warstwa wewnętrzna – wypełnienie Molton 60 g/m2. Wszystkie warstwy zgrzewane ultradźwiękowo. Brzegi zewnętrzne zgrzewane szerokim ściegiem w technice ultradźwiękowej. Możliwość podgrzania w cieplarce. | Nie |
|  | Dotyczy Część nr 7, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający będący wyrobem medycznym o wymiarach 110 cm x 110 cm, warstwa zewnętrzna - włóknina PP 30g/m2, warstwa wewnętrzna – wypełnienie Molton 60 g/m2. Wszystkie warstwy zgrzewane ultradźwiękowo. Brzegi zewnętrzne zgrzewane szerokim ściegiem w technice ultradźwiękowej. Możliwość podgrzania w cieplarce. | Nie |
|  | Dotyczy zapisów SIWZ Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? | Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 w/w ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych |
|  | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie próbek niejałowych? | Nie |
|  | Część 4: czy Zamawiający dopuści zestaw do ablacji: - 1 x Chusta angiograficzna z chłonnego laminatu o wymiarach 150x220 cm, z 2 otworami udowymi w kształcie koła o średnicy 12 cm. Otwory wypełnione folią przylepną o brzegach 2,5 cm, z prawej strony przezroczysta krawędź o wymiarach 90 x 220 cm, wokół otworów trójwarstwowa warstwa absorbująca 120 x 80 cm . Całość serwety o wymiarach 220 cm długości x 235 cm szerokości . - 1 x Powłoka ochronna w kształcie czepka około 120x120cm - 1x Skalpel roz. 11 z integrowaną osłoną zapobiegającą przypadkowemu skaleczeniu - 1x Miska o poj. 250 ml z miarką - 10x Kompresy 8-warstwowe 7,5x7,5 cm - 1 x Strzykawka 20ml zwykła - 1x Igła G22 0.70mm 1 1/2" 40 mm - 1 x Pałeczka do mycia pola - Serweta dwuwarstwowa nieprzemakalna o wym. 150x90 cm na stolik zabiegowy - etykieta z dwoma naklejkami zawierającymi numer serii, datę ważności, nr LOT z możliwością wklejenia do dokumentacji – min szt. 2 | Tak |
|  | Część 5: Czy Zamawiający dopuści zestaw do stymulatorów o składzie: - serweta do zabiegów implantacji stymulatorów – rozmiar – 250x150 od górnego brzegu warstwę chłonną trójwarstwową 60x100 cm, z otworami o średnicy 12 cm przylepnymi wypełnionymi folią chirurgiczną, od lewego brzegu przeźroczysta krawędź 90x250, serweta chłonna na całej powierzchni. Wymiar całkowity sewety 250 cm długości x 245 szerokości - powłoka ochronna w kształcie czepka około 120x120 cm - worek na stolik Mayo - serweta z nieprzemakalnego chłonnego laminatu na stolik zabiegowy 150x90cm - etykiety zawierające LOT, nr serii, datę ważności z możliwością wklejenia do dokumentacji – min szt. 2 | Tak |
|  | Część 7, poz. 2: czy Zamawiający dopuści fartuchy z poliestrowym mankietem? | Nie |
|  | Część 8: czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu: - 1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 113 cm z częściami do podłożenia pod rodząca i workiem w kształcie trójkątnego leja z kształtka formująca ; - 1 prześcieradło do zaszywania 90x75cm ; - 1 obłożenie na łóżko 60 x 90 cm; - 2 prześcieradło dla dziecka chłonne 60 x 80 cm; - 6 ręczników do rąk 20x25 cm; - 1 obłożenie na łóżko 60 x 60 cm. - Serweta do owinięcia zestawu 150x90cm Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii około 50 μm, w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 56 g/m2, serweta do zszywania 35g/m2, serweta do owinięcia 73 g/m2 | Nie dopuszczamy |
|  | Części Nr 8, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawów do porodu posiadających w swoim składzie serwetę do podłożenia pod rodzącą o następujących parametrach: Serweta z dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni, laminatu o gramaturze 62 g/m2 o wymiarach 100cm x 110cm, ze zbiornikiem na płyny w kształcie trójkąta, wyposażonym w separator części stałych od płynnych, kształtkę (sztywnik) pozwalającą na wyprofilowanie otworu wlotowego, taśmę lepną (2,5x60cm) oraz zawór do odprowadzania płynów. | Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. |
|  | Części Nr 8, poz. 1 – Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający pod pojęciem „obłożenie na łóżko” ma na myśli podkład wysokochłonny z pulpą celulozową? | Tak |
|  | Dotyczy Części Nr 8, poz. 1 – Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający pod pojęciem „prześcieradło dla dziecka” ma na myśli serwetę z miękkiej włókniny kompresowej? | Tak |
|  | Części Nr 8, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawów do porodu posiadających w swoim składzie prześcieradła/serwety dla dziecka w rozmiarze 60x80cm? | Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. |
|  | Części Nr 8, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawów do porodu posiadających w swoim składzie ręczniki do rąk w rozmiarze 30x40cm? | Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. |
|  | Pytania do umowy Czy Zamawiający wprowadzi poniższy zapis: Siła Wyższa - Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. - Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp. | Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
|  | - W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. - Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. - Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej. |  |
|  | Pakiet nr 4 Zestaw do ablacji Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestaw do ablacji w skład którego wchodzi chusta angiograficzna o wymiarach 208x292cm z dwoma prostokątnymi otworami o wym. 18x15cm. Otwory podklejone delikatną folią przylepną wchodzącą w światło otworu (sam otwór 10x10cm), otwory oddalone od siebie o 10cm, umieszczone ok 87cm od górnego brzegu chusty. Wokół otworów warstw chłonną o wymiarach 90x80cm. Z dwóch stron chusty przezroczysta folia o wym. 52 x 292cm służąca do zabezpieczenia pulpitu. Pozostałe parametry zestawu zgodne z wymogami SIWZ. | Tak |
|  | Pakiet nr 5 Zestaw do stymulatorów Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestaw do stymulatorów w skład którego wchodzi chusta angiograficzna o wymiarach 208x292cm z dwoma prostokątnymi otworami o wym. 18x15cm. Otwory podklejone delikatną folią przylepną wchodzącą w światło otworu (sam otwór 10x10cm), otwory oddalone od siebie o 10cm, umieszczone ok 87cm od górnego brzegu chusty. Wokół otworów warstw chłonną o wymiarach 90x80cm. Z dwóch stron chusty przezroczysta folia o wym. 52 x 292cm służąca do zabezpieczenia pulpitu. Pozostałe parametry zestawu zgodne z wymogami SIWZ. | Tak |

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,