Oprogramowanie do monitorowania dobowego procesorów tkankowych – szt. 1

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie do monitorowania 24/7 procesorów tkankowych, podać jakie – szt. 1 | TAK |  |  |
| 2. | Pełne wsparcie dla Procesorów tkankowych firmy Milestone bez dodatkowych urządzeń pośredniczących w transmisji danych (procesor<>server monitorujący). | TAK |  |  |
| 2.1 | Monitowanie procesu obróbki materiału w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |
| 2.2 | Monitorowanie zawartości wsadu z dowolnego komputera. | TAK |  |  |
| 2.3 | Wyszukiwanie danej kostki we wsadzie. | TAK |  |  |
| 2.4 | Podgląd logów procesora tkankowego z dowolnego komputera. | TAK |  |  |
| 2.5 | Graficzna analiza wsadów pod względem sprawdzania poprawności procesu obróbki tkanki. | TAK |  |  |
| 3. | Wsparcie dla procesorów tkankowych firm innych niż Milestone w zakresie monitorowania zawartości wsadu i wyszukiwania kostki. | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość podłączenia nielimitowanej liczby procesorów pod oferowane oprogramowanie. | TAK |  |  |
| 5. | Możliwość podłączenia innych typów urządzeń firmy Milestone – takich jak automatyczne skanery kasetek do wsadów oraz urządzeń do przetwarzania obrazów makroskopowych materiałów tkankowych. | TAK – 40pkt NIE - 0pkt |  |  |
| 6. | Natychmiastowe (zaraz po wystąpieniu) powiadomienie o błędach/ostrzeżeniach w prowadzonej obróbce materiału, za pomocą wiadomości SMS, e-mail, WhatsApp’a oraz wiadomości głosowej na telefon komórkowy. Bez dodatkowych opłat. | TAK |  |  |
| 7. | Jedna instalacja (server) z dostępem do oprogramowania z komputerów w różnych lokalizacjach w obrębie tej samej sieci. | TAK |  |  |
| 8. | Oprogramowanie typu lokalnego. (Nie dopuszczamy instalacji w chmurze, gdzie oferowanie oprogramowanie jest dostępne w chmurze a lokalnie jest tylko klient, który się łączy z chmurą) | TAK |  |  |
| 9. | Dostęp dla wielu użytkowników w tym samym czasie za pomocą loginu, hasła (szyfrowane SHA512 lub równoważne) oraz numeru karty ID. | TAK |  |  |
| 10. | Licencja na minimum 15 lat użytkowania. Potwierdzona Certyfikatem wystawionym dla zamawiającego. | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość przeniesienia licencji na inny serwer bez dodatkowych opłat w razie awarii pierwotnej maszyny. | TAK |  |  |
| 12. | Aktualizacje oprogramowania zawierające poprawki/ulepszenia na czas trwania licencji na oprogramowanie. Bez dodatkowych opłat. | TAK |  |  |
| 13. | Możliwość instalacji oprogramowania na urządzeniu zamawiającego posiadającym system operacyjny Windows 10 Enterprise 64-bit lub Windows 10 PRO 64-bit, Windows 11Enterprise 64-bit lub Windows 11 PRO 64bit, Windows Server 2012 lub nowszy. | TAK |  |  |
| 14. | Pełne wsparcie techniczno-aplikacyjne na czas trwania licencji na oprogramowanie. | TAK |  |  |
| 15. | Szkolenie personelu z obsługi oprogramowania. Oraz funkcji administracyjnych. | TAK |  |  |