tel. centrala: 48 361 30 00				                     	Dział Zamówień Publicznych

tel. sekretariat: 48 361 3900					                tel. 48 361 32 10

fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                     			   	fax. 48 345 11 18

DZP.223.15.2021r                                                                                                                            Radom, dnia 2021-02-16 roku

OGŁOSZENIE

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu

zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie prac remontowych gabinetów lekarskich, magazynku leków oraz łazienki na Oddziale Ortopedii MSS Sp. z o. o. w Radomiu

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Usługa w zakresie wykonania prac remontowych gabinetów lekarskich, magazynku leków oraz łazienki na Oddziale Ortopedii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

- Usługa obejmuje:

a). Przedmiot zamówienia: „Wykonanie prac remontowych gabinetów lekarskich, magazynku leków oraz łazienki na Oddziale Ortopedii” zgodnie  z zakresem prac opisanym w załączniku nr 2:

- prace rozbiórkowe;

- wymianę stolarki drzwiowej;

- wymianę okładzin ściennych i podłogowych;

- wymianę urządzeń sanitarnych wraz z dostosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej;

- zmodernizowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej uwzględniająca potrzeby

użytkownika;

- roboty malarskie

b). Termin realizacji zamówienia – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

c) Pracownik Zamawiającego do kontaktu, konsultacji i oceny merytorycznej – Kierownik Działu

Techniczno-Eksploatacyjnego – Mirosław Piechota 48 361-48-12

II. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki budowlanej.

- Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków zapewni sprzęt i wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ, oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP I PPOŻ.

- Posiadanie referencji na wykonanie robót budowlanych  na kwotę min. 40 000 brutto

III. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Wypełniony i podpisany zakres prac - załącznik nr 2

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Wykonawca do oferty musi załączyć referencje dotyczące usług w zakresie prac remontowych (min 1).

W/w dokumenty muszą być podpisane przez przedstawicieli firmy upoważnionych do reprezentowania (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopią pełnomocnictwa).

IV. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej napisem „Usługa na wykonanie prac remontowych gabinetów lekarskich, magazynku leków oraz łazienki na Oddziale Ortopedii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu” w terminie do dnia 24.02.2021 do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę złożenia oferty w siedzibie Spółki.

Ofertę można również przesłać drogą mailową na adres email: ilona.lis@wss.com.pl

  - Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich składania nie podlegają rozpatrzeniu.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2021  o godz. 11:30 w siedzibie Spółki.

  - O wyniku przeprowadzonego zapytania tj. o wyborze firmy remontowej Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie po dokonaniu wyboru przez Zamawiającego.

  - Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

  - W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  - Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% | 100 punktów |

- W kryterium „cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

| P (Ci) = | C min | • 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Ci |  |

gdzie :

P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana oferta za kryterium „Cena”;

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena brutto badanej oferty

- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością wyrażoną w punktach i spełniająca warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

7.   RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny          Sp. z o.o. w Radomiu.

- Inspektorem Ochrony Danych jest Paulina Gierczak tel. (48 361-48-67),

e-mail: ws-iso@wss.com.pl

- Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem Pani / Pana w zapytaniu ofertowym w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu za rok obrotowy 2019 oraz 2020 objętych zapytaniem ofertowym, na podstawie art.6 ust. 1 pkt b RODO.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości udziału w zapytaniu ofertowym.

- Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.

- Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia zapytania ofertowego, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od zakończenia zapytania ofertowego – w przypadku nie wybrania Pani / Pana oferty.

- W przypadku wybrania Pani/a/ oferty i podpisania umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu za rok obrotowy 2019 oraz 2020 Pani/a/ dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, nie krócej jednak niż do dnia przedawnienia roszczeń, wynikających z zawartej Umowy.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Załączniki:

- Załącznik nr1 – formularz oferty

- Załącznik nr 2 – zakres prac

- Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

| NR SPRAWY: DZP.223.15.2021r |  |  |
| --- | --- | --- |
| WYKONAWCA: |  |  |
|  |  | ZAMAWIAJĄCY: |
|  |  | MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O. UL. ALEKSANDROWICZA 5 26-617 RADOM |

..................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć

firmowa, adresowa)

- DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

………………..………………………………….

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….……..

………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………….

Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:………………………………………………………….

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e-mail………………………………………………………………………ji o ……………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

……………………………………………………….………………………..……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………

2. Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu z siedzibą przy ul. Aleksandrowicza 5 – zapytania ofertowego związanego z:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa | VAT | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | wykonania prac remontowych gabinetów lekarskich, magazynu leków oraz łazienki na Oddziale Ortopedii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |

3. OŚWIADCZAMY, ŻE :

      - Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w ogłoszeniu oraz we wzorze umowy,

      - W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,

      - Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte,

      - Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

      - Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,

      - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony  osób  fizycznych   w   związku  z   przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  wobec  osób  fizycznych,  od których dane  osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie lub dopisanie NIE DOTYCZY).

      - Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego).

..................................... , dnia ..............................

....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 2 – zakres prac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZWA INWESTYCJI: |  |  | Remont łazienki, gabinetów lekarskich i magazynek leków na Oddziale Ortopedii /V p./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADRES INWESTYCJI: |  |  | Radom ul. Aleksandrowicza 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NAZWA INWESTORA: |  |  | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADRES INWESTORA: |  |  | 26-600 Radom, ul. Aleksandrowicza 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BRANŻE: |  |  |  |  | Budowlana, instalacyjna, elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SPORZĄDZIŁ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ……………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DATA OPRACOWANIA: |  |  |  |  |  | …………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obmiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis i wyliczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Poszcz. |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBMIAR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Gabinety, magazyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Rozbiórki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 |  | Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 d.1.1 |  | Cięcie ścian z cegły o gr. 12 cm ręczną piłą z tarcza diamentową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1,0 + 2,05 * 2) * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.1.1 |  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 * 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 2,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.1.1 |  | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - pod fartuch z płytek ceramicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 * 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1.1 |  | Usunięcie z budynku gruzu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.1.1 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Tynki, izolacje , okładziny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1.2 |  | Uzup.tynku wewn.kat.III z zapr. cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 5 m2 - wyrównanie podłoża pod fartuch z płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 d.1.2 |  | Izolacja pionowa powłokowa podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) - pierwsza warstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 d.1.2 |  | Izolacja pionowa powłokowa podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej - druga warstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 d.1.2 |  | Licowanie ścian płytkami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.1.2 |  | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,2 * 2 + 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 d.1.3 |  | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 d.1.3 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 * 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 12,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 d.1.3 |  | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Roboty malarskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 d.1.4 |  | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 186,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 186,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 186,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 d.1.4 |  | Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 186,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 186,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 186,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 d.1.4 |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.1.4 |  | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 44,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 44,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 d.1.4 |  | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 142,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 142,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 142,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 d.1.4 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 186,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 186,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 186,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 d.1.4 |  | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2,34 + 2,35) * 2 * 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 18,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 18,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 d.1.4 |  | Zabezpieczenie podłóg folią |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 44,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 44,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Instalacja wod-kan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 d.1.5 |  | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 d.1.5 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 d.1.5 |  | Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 d.1.5 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 d.1.5 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,6 * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 d.1.5 |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 d.1.5 |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 d.1.5 |  | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 d.1.5 |  | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 d.1.5 |  | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 d.1.5 |  | Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 d.1.5 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 d.1.5 |  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 d.1.5 |  | Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 d.1.5 |  | Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 d.1.5 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 d.1.5 |  | Szafki kuchenne zlewozmywakowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,6 * 0,8 * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 d.1.5 |  | Usunięcie z budynku elementów z demontażu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 d.1.5 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 d.1.6 |  | Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu,linoleum,pł.pl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 d.1.6 |  | Montaż klimatyzatora 3,5 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Montaż wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 d.1.7 |  | Montaż dozowników na mydło i płyn do dezynfekcji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 d.1.7 |  | Montaż lustra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 d.1.7 |  | Montaż dozownika na ręczniki papierowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 d.1.7 |  | Montaż wieszaka na ręczniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obmiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis i wyliczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. |  |  |  | Poszcz. |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Instalacje elektryczne i teletechniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Okablowanie strukturalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 d.2.1 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 d.2.1 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 d.2.1 |  | Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - Adapter 45x45 2xRJ45 z klapką przeciwkurzową (wypukły zaokrąglony) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 d.2.1 |  | Montaż modułu RJ45 ekranowego - moduł Keystone RJ45 baznarzędziowy STP kat.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 d.2.1 |  | Wyposażenie gniazd RJ45 - etykiety opisowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 d.2.1 |  | Przewody poziome okablowania strukturalnego FTP kabel kat.5 LSOH 4x2x23AWGr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 335,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 335,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 d.2.1 |  | Odcinek pionowy okablowania strukturalnego FTP kabel kat.5, LSOH 4x2x23AWG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 65,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 65,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 d.2.1 |  | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy - dodatek za wciaganie na całej długości w peszlu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 124,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 124,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 d.2.1 |  | Ręczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 d.2.1 |  | Rury karbowane giętkie RVKL o śr. 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 120,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 120,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 d.2.1 |  | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 d.2.1 |  | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | otw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | otw. |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 d.2.1 |  | Pomiar torów transmisyjnych - pierwsza linia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pomiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pomiar |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 d.2.1 |  | Pomiar torów transmisyjnych - każda następna liniar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pomiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pomiar |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 d.2.2 |  | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 d.2.2 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 d.2.2 |  | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 d.2.2 |  | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 d.2.2 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 + 18 + 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 112,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 112,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 d.2.2 |  | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 68,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 68,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 d.2.2 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 19,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 19,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 d.2.2 |  | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | otw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | otw. |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 d.2.2 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach N2XH 3x1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 d.2.2 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach N2XH 4x1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 d.2.2 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach N2XH 3x2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 62,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 62,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 d.2.2 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 d.2.2 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 d.2.2 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 pojedyńcze IP44pt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 d.2.2 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 podwójne pt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77d.2.2 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 gniazdo DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 d.2.2 |  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 d.2.2 |  | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 d.2.2 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 d.2.2 |  | Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 d.2.2 |  | Oprawy oświetleniowe LED 47 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 d.2.2 |  | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafoniera 18 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Wymiana opraw - sekretariat, pokój lekarzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 d.2.3 |  | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 d.2.3 |  | Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 47 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Korytarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 d.2.4 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 d.2.4 |  | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 d.2.4 |  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 d.2.4 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Łazienka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Rozbiórki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 d.3.1 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 d.3.1 |  | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0,8 + 1,24) * 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 6,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 d.3.1 |  | Cięcie ścian z cegły o gr. 12 cm ręczną piłą z tarcza diamentową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,05 * 0,1 * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 d.3.1 |  | Rozkucie otworu drzwiowego w ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 2,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 d.3.1 |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1,99 + 1,82 + 1,24 + 0,45 + 0,8 + 2,06) * 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 20,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 20,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 d.3.1 |  | Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1,99 * 2,06 - 1,24 * 0,45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 d.3.1 |  | Usunięcie z budynku gruzu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 d.3.1 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Tynki, izolacje, okładziny i posadzki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 d.3.2 |  | Wyrównanie podłoży pionowych pod płytki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 20,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 20,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 d.3.2 |  | Izolacja pionowa i pozioma podpłytkowa przeciwwilgociowa z masy polimerowej - pierwsza warstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20,900 + 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 24,441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 24,441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 d.3.2 |  | Izolacja pionowa i pozioma podpłytkowa z masy polimerowej - druga warstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 20,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 20,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 d.3.2 |  | Wklejenie taśm izolacyjnych w narożach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1,99 + 2,06) * 2 * 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 d.3.2 |  | Licowanie ścian płytkami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 20,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 20,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 d.3.2 |  | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2,5 + 2,5 * 2 + 1,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 8,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 d.3.2 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 d.3.2 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tw.szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 d.3.2 |  | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 d.3.2 |  | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 d.3.3 |  | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 d.3.3 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,9 * 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 d.3.3 |  | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Roboty malarskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 d.3.4 |  | Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 d.3.4 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Instalacje wod-kan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 d.3.5 |  | Demontaż baterii umywalkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 d.3.5 |  | Demontaż baterii natryskowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 d.3.5 |  | Demontaż umywalki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 d.3.5 |  | Demontaż ustępu z miską fajansową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 d.3.5 |  | Demontaż brodzika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 d.3.5 |  | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 d.3.5 |  | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 d.3.5 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 d.3.5 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 * 2 + 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 d.3.5 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 d.3.5 |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 d.3.5 |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 d.3.5 |  | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 2,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 d.3.5 |  | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 d.3.5 |  | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 d.3.5 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 d.3.5 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 d.3.5 |  | Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 d.3.5 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 d.3.5 |  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 d.3.5 |  | Szafki umywalkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,6 * 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 d.3.5 |  | Brodziki natryskowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 d.3.5 |  | Kabina natryskowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,2 * 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 d.3.5 |  | Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 d.3.5 |  | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 d.3.5 |  | Przyciski do spłuczek podtynkowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 d.3.5 |  | Usunięcie z budynku gruzu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 d.3.5 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Montaż wyposażenia dodatkowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 d.3.6 |  | Montaż dozowników na mydło i płyn dezynfekcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 d.3.6 |  | Montaż lustra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 d.3.6 |  | Montaż dozownika na ręczniki papierowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 d.3.6 |  | Dostawa stojaka na papier toaletowy i szczotkę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 d.3.6 |  | Montaż zestawu łazienkowego (półka i mydelniczka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 d.3.7 |  | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 d.3.7 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 d.3.7 |  | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 d.3.7 |  | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 d.3.7 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 d.3.7 |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 d.3.7 |  | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | otw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | otw. |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 d.3.7 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe(N2XH 3x1,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 d.3.7 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 3x2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 d.3.7 |  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 d.3.7 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 d.3.7 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 d.3.7 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 d.3.7 |  | Oprawy oświetleniowe LED wpuszczana w sufit podwieszany IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 d.3.7 |  | Oprawy oświetleniowe - plafon LED 4000 lm IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 d.3.7 |  | Mocowanie na gotowym. podłożu wentylatora kanałowego EDM 100 z opóźnieniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3– projekt umowy

Umowa Nr ...............

zawarta w dniu .......................... r. w Radomiu, pomiędzy

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 26-617 Radom ul. Aleksandrowicza 5, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819, Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł    NIP 7962963679, REGON 670209356, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

1. ..............................................

2...............................................

a

.......................................................................................................................................................................................................................................

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą […] z siedzibą w ............................................................. przy ul. ................................................. zarejestrowaną w ............................................................................................ pod nr ..............................                  NIP ........................................... REGON ......................, reprezentowanym przez:

1. ............................................................

2. ............................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

Osobą odpowiedzialną za wykonanie realizację umowy jest ….

w związku z art. 2 ust. 2. pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) znak sprawy: DZP.223.15.2021r zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

- Przedmiot umowy stanowią roboty remontowe polegające na  wykonaniu prac remontowych gabinetów lekarskich, magazynku leków oraz łazienki na Oddziale Ortopedii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

- Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje  do wykonania roboty remontowe opisane w ofercie z dnia ………………… i zobowiązuje się do ich wykonania zgodnie z niniejszą umową oraz z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz normami.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki budowlanej.

§ 2

1. Zakres robót opisanych w § 1 ust. 1 obejmuje w szczególności:

- prace rozbiórkowe;

- wymianę stolarki drzwiowej;

- wymianę okładzin ściennych i podłogowych;

- wymianę urządzeń sanitarnych wraz z dostosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej;

- zmodernizowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej uwzględniająca potrzeby użytkownika;

- roboty malarskie

2. Szczegółowy zakres robót opisany jest w ofercie z dnia ……………….. stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:

  - zapewni sprzęt i wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,

  - zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ, oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP I PPOŻ.

- W razie przerwania prac, stan ich zawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, a w protokole należy podać powody przerwania robót oraz warunki i terminy ich wznowienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami prawa oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz posiadających wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania.

- W wypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości użytych materiałów bądź wykonanych robót zleci on przeprowadzenie stosownych badań. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, lub wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa to koszty tych badań obciążają Wykonawcę. W przypadku potwierdzenia prawidłowości użytych materiałów lub jakości robót, koszty badań poniesie Zamawiający.

- Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów, przed ich zastosowaniem.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówienia.

- Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę, że prace odbywają się w czynnym obiekcie.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace w sposób nie powodujący zniszczeń znajdującego się w budynku Zamawiającego wyposażenia. Przy wykonywaniu prac zobowiązany jest zabezpieczać odpowiednio znajdujące się wyposażenie budynku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty uszkodzeń znajdującego się w budynku Zamawiającego wyposażenia i wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z przysługujących Wykonawcy wierzytelności powstałych roszczeń z tytułu kosztów związanych z uszkodzeniem przez Wykonawcę wyposażenia budynku Zamawiającego.

§ 4

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Za dzień zakończenia wykonywania przedmiotu umowy strony ustalają dzień podpisania przez przedstawicieli obu Stron protokołu końcowego odbioru robót.

§ 5

- Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z ofertą  załączoną do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu umowy w łącznej kwocie netto PLN …………………… plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto PLN  ………………….. (słownie: …………………………………………………………..).

- Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 5 ust. 3.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi: 24 miesięcy na wykonane roboty będące przedmiotem umowy.

2. Bieg terminów określonych w ust. 1 rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy protokołem końcowym odbioru podpisanym bez zastrzeżeń

- Zamawiający w razie ujawnienia w okresie gwarancji ewentualnych wad obowiązany jest do zgłoszenia ich na piśmie Wykonawcy najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia ich ujawnienia wraz z podaniem terminu do ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt i ryzyko wszelkich wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności związanych z usuwaniem wad w terminie 48 godzin od momentu zawiadomienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w odpowiednim terminie - uzgodnionym z Zamawiającym, stosownie do ujawnionych wad jednak nie dłuższym niż 21 dni.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

- Czas trwania usuwania wad przedmiotu umowy oraz czas trwania napraw gwarancyjnych, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o ten okres.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 7

- Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 3 odbędzie się, na podstawie należności wynikającej z faktury VAT złożonej przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia dokonania odbioru końcowego na podstawie Protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał faktury VAT. Do faktury VAT dołączony będzie podpisany przez Komisję odbiorową. Protokół odbioru końcowego. Faktura VAT musi posiadać adnotację powołującą się na niniejszą umowę.

- Faktura VAT niezgodna lub posiadająca dołączony nieprawidłowo sporządzony protokół odbioru końcowego nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta lub zostanie odesłana Wykonawcy bez akceptacji do uzupełnienia.

- Faktura VAT zostanie złożona w Kancelarii Zamawiającego, pokój nr 6 wraz z załączonym i podpisanym Protokołem odbioru końcowego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust. 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne :

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo zwłokę w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.

- Wykonawca przyznaje Zamawiającemu prawo potrącenia kar umownych oraz innych należności z kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych lub innych należności, a następnie wystawi i przekaże Wykonawcy notę obciążeniową.

- Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonych terminów zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

§ 9

      - Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot.

      - Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. od 509 do 518 Kodeksu cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej czynności.

      - Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w przepisach art. od 876 do 887 Kodeksu cywilnego, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

      - Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie Umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowa Inkasa, Umowy przekazu świadczenia w rozumieniu art. 9211 - 9215 kc.

      - Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                       			                                 WYKONAWCA:

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

Spisany w dniu …………………….

- Zamawiający  ....................................................................................................   nr umowy    ...................................................................................................

- Opis zamówienia i wykonanych robót ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Wykonawca .......................................................................................................

- Roboty rozpoczęto dnia ..............................zakończono dnia............................

- Komisja w składzie : 										Zamawiający:					Wykonawca:

a/...............................................				a/ ............................................	            b/ ..............................................				b/ ............................................	                          c/ ..............................................				c/ ............................................	                  Komisja w składzie j.w po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdza, że roboty wykonane zostały zgodnie (nie zgodnie) z zamówieniem , bez usterek (z usterkami) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki do dnia ......................................................................

- Uwagi Zamawiającego ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PODPISY KOMISJI:

Zamawiający:					Wykonawca:

A/......................................................		a/ ......................................................

B/ .....................................................		b/ ......................................................

C/......................................................		c/ ......................................................

Załącznik nr 4 - RODO

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu, 26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5, nr tel. 48/361 30 00, adres e-mail: …....................................

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w MSS Sp. z o.o.  w Radomiu   jest Pan........................... kontakt e-mail …................................ tel.: ….............................

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z wykonaniem przedmiotu umowy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

a). na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b). na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

c). na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

d). prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

……………………………..

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.